## Slide 1: Rastreamento e Localização de Pessoas
Trabalho de Conclusão de Curso
Marcelo Shinye
Orientador: Prof. Eduardo do Valle Simões

## Slide 2: Sumário
Introdução
Tecnologias
Projeto
Desenvolvimento
Testes
Resultados
Limitações
Conclusão
Referências

## Slide 3: Introdução
Desenvolvimento de um sistema de comunicação entre processadores embarcados para a realização de localização de pacientes e monitoramento de seus dados.
Objetivos:
  Localização e Controle de Pacientes
  Gestão de qualidade hospitalar (Fluxo de Pessoas e tempo de internação)

## Slide 4: Tecnologias
iBeacon
Raspberry Pi
Arduino
Node Js

## Slide 5: Tecnologias
iBeacon (Apple Inc.)
  BLE
  Baixo Custo
  Baixo Consumo
  Sem Pareamento

## Slide 6: Tecnologias
Raspberry Pi
  Processador Embarcado
  Baixo Custo
  Pequeno
  Fácil Instalação
  Comunidade Ativa

## Slide 7: Tecnologias
Arduino
  Microcontrolador
  Baixo Custo
  Comunidade Ativa

## Slide 8: Tecnologias
Node Js
  Plataforma de desenvolvimento Server-Side.
  Escalabilidade
  Focado em Eventos
  Assíncrono

## Slide 9: Projeto

## Slide 10: Desenvolvimento Configuração de iBeacons
Framework Bluetooth.
Arduino utilizado uma vez.

## Slide 11: Desenvolvimento iBeacons funcionamento
Cada paciente com iBeacon.
Cada Sala com Scanner .

## Slide 12: Desenvolvimento Interface Raspberry Pi
Comunicação Raspberry Pi - Bluetooth
Estruturação de Informação
Estimativa=0.89976*(rssi/txpower) + 0.111
7.7095

## Slide 13: Desenvolvimento Interface Server (Back-end/Front-End)
Back-End
Front-End

## Slide 14: Testes
Estrutura de Testes
  Link
Execução de Testes
  Link

## Slide 15: Resultados
Pequenas Distâncias
  Pouca Variação
  Estabilidade
Maiores Distâncias
  Grandes Variações
  Perda de Sinal
Distância Real | Média | Desvio Padrão
50cm | 23cm | 14cm
3m | 1.6m | 47cm
5m | 5.6m | 5.05m
14m | 13.01m | 2.9m

## Slide 16: Dificuldades/Problemas
Escalabilidade
Tempo de Refresh de Scanner
Módulos Bluetooth HM-10 Falsos

## Slide 17: Conclusão
Com o presente projeto julga se que foi atingido o objetivo.
Grande aprendizado.
Open Source.
Trabalhos Futuros
  Bluetooth 5
  Raspberry Pi Zero

## Slide 18: Referências
https://github.com/simoesusp/HealthCare/tree/master/People-and-Equipment-Asset-Tracking-iBeacon/Marcelo
Use HM-10 as a Central Device or an iBeacon. Disponível em: http://blog.blecentral.com/2015/05/13/hm-10-central-ibeacon/
Acesso em : 2 Outubro 2016
Bluetooth low energy. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy
Acesso em : 2 Outubro 2016
Getting Started with Bluetooth Low Energy. Disponível em: https://www.safaribooksonline.com/library/view/getting-started-with/9781491900550/ch01.html
Acesso em : 2 Outubro 2016
Bluetooth 4.0 BLE module Datasheet. Disponível em: https://www.seeedstudio.com/wiki/images/c/cd/Bluetooth4_en.pdf
Acesso em : 15 Setembro 2016
Upgrading Firmware to HM-10 CC2541 BLE 4.0. Disponível em: https://suryaigor.wordpress.com/2016/02/05/upgrading-firmware-to-hm-10-cc2541-ble
Acesso em : 15 Outubro 2016
PARTHEL,N.Comunicaçãp semﬁo entre microcontroladores na automaçãp residencial.
2015, Trabalho de conclusão de curso - Curso Engenharia Mecatrônica, USP, São Carlos
GODOY, P.TecnologiaRFID: Uma proposta de sistematizacão na gestão hospitalar
2011, Trabalho de conclusão de curso - Curso Engenharia Elétrica, USP, São Carlos

## Slide 19
Muito Obrigado!